|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FAN/MOTOR PART #** | **QTY** | **FITS MODELS** |
|  |  |  |
| F-7100047 (1202014, BR180029E200) | 6 | Hi-Line HL7-4 - Analog Models |
| F-7100048 (1202015, BR300021G200) | 12 | Hi-Line HL10-6 - Analog Models |
| F-7100049 (1202016, BC480022H200) | 13 | Hi-Line HL15-10 - Analog Models |
| F-7100062 [4 wire motor](1202019, BR300022G200) | 4 | Lo-Line LL9-6 - Analog Models |
| F-7100084 [2 wire motor](1202020, BR300022G200) | 13 | Lo-Line LLHC6-4 - Analog Models Heating & Cooling |
| 7-7100085 (1202021, BR300023G200) | 8 | Lo-Line LLHC9-6 - Analog ModelsHeating & Cooling |
| F-7100087 (1202023, BC720010J200) | 4 | Lo-Line LLHC19-15 - Analog ModelsHeating & Cooling |
|  |  |  |